## 1
О техническом состоянии сетей II кв. 2020г
Наименование организации | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
ИНН | 7447014976
КПП | 745450001
Местонахождение (адрес) | г. Челябинск, ул. Валдайская,7
Наименование | апрель 2020г | май 2020г | июнь 2020г
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению. | - | с | -
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВтч) | - | - | -
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ГПП "Транзитная" 110/10кВ (МВт) | 0.75 | 0.75 | 0.75
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и РП напряжением ниже 35 кВ (кВт) :
РП-1 10кВ | 0 | 0 | 0
РП-4 10кВ | 0 | 0 | 0
ТП ХВП 10/04,кВ | 150 | 150 | 150